Thermo Fisher FYC-335药品冷藏箱(2-8℃) 招标技术参数

1. 工作条件

1.1 工作电源：宽电压带，190~240V电压

1.2 环境湿度：湿度＜80%@25℃

2. 技术参数及规格要求

2.1 功能用途：用于药品、试剂等长期维持样品2℃～8℃温度范围的冷藏储存；2）为Western电转印操作提供低温环境

2.2 箱体有效容积≥330L

2.3 温度控制

2.3.1 微电脑控制系统，温度数字显示

2.3.2 箱内温度稳定范围：2℃－8℃

2.3.3 控温精度：±0.1℃

#2.4 USB存储模块，滚动存储不低于8000条温度数据

2.5 具备USB导出接口，接入U盘自动导入储存数据

2.6 制冷系统：进口压缩机，铜管铝翅片式蒸发器

2.7 完善的声光报警，高低温报警 传感器故障报警 断电报警 开关门异常报警；

#2.8 温控器密码保护，防止更改运行参数；门体配锁;

2.9 延时启动功能，避免线路超负荷

*2.10 双层中空钢化玻璃门，电加热，防止冷凝水

#2.11 标配测试孔，方便监测或采集数据；

2.12 内置LED节能照明灯，搁架高度可调节

2.14 带有万向脚轮

3. 配置要求

3.1 主机标准配置  1台

3.2 隔板 5块