伯乐Mini-Trans Blot小型转印槽招标技术参数

1、工作环境

1.1 工作温度：0-40℃

1.2 工作和存储湿度：0-95%

1.3 工作电源：100-240V

2、主要性能和技术规格要求

小型T转印槽可快速高质量地电转印小型凝胶

能容纳2个凝胶支架转印夹，可在1小时内转移2块10x7.5cm凝胶，也可进行低强度的过夜转印

电极丝相距4cm，强电场保证有效蛋白转印

转印夹和电极有颜色标记，确保转印过程中凝胶正确定向

带有冷却装置，可吸收转移过程产生的热量

既可作为完整的独立设备，又可作为一个模块与电泳槽的缓冲液槽和盖兼容

最大凝胶尺寸(WxL)：≤10x7.5cm

缓冲液体积：≤450ml

凝胶容量：2块手灌胶，2块预制胶或2块ReadyGel预制液

3、配置要求

小型转印槽组件，含：

缓冲液槽和盖

冷却芯

海绵垫

凝胶支架

电转印模块