| 商品名称：立式高速冷冻离心机 型号： |  |  | 联系人： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 联系方式： |  |
| 组成 部分 | 高速冷冻离心机由主机（集成了操作控制系统、驱动系统、温度控制装置）和转头两部分组成。 |  |  |  |
| 工作 原理 | 电脑控制驱动马达，而转头则安装在马达转轴上由马达驱动旋转，转头有相应规格的微量离心孔用于装载微量样品试管。 1）当转头旋时，试管中样品同转头一起旋转，样品内部产生离心力。转速越高，样品受到离心力越大。悬浮在样品溶液中的不同物质（微小颗粒、菌体、细胞、细胞器、核酸蛋白等生物大分子等物质）在离心力作用下出现离心运动，遇到试管壁阻挡后后会顺着试管壁向外向下方向作离心运动，最后沉积在试管底部远离转轴的一侧，而从液体介质中分离出来。离心力必须达到一定限度值后才能发生沉淀，不同样品沉降过程所需的离心力不同，因此采用适当转速/离心力、工作时间，就可以有针对性地分离所需的成份； 2）由于转头的高速转动，与搅动离心腔内的空气发生剧烈摩擦而产生气动加热；因转头搅动而快速流动的离心腔内空气与离心腔内表面也发生摩擦生热。因此工作一段时间后会使转头及转头内样品温度上升。制冷控制系统的作用是维持腔内温度的恒定。操作者只需设定某一个温度值，系统可自动控制制冷装置的运行，把腔体内工作温度维持在设定值，避免了高速离心中样品温度上升。 |  |  |  |
| 主要 功能 | 1）可对发酵罐等设备培养的大量细菌、材料科学研究中纳米材料等在低温条件下离心分离制备； 2）可对核酸（如基因组DNA，组织表达的mRNA，工程用菌体质粒DNA、蛋白等生物活性大分子、细胞器等细胞组份低温环境下高速离心沉淀和制备； |  |  |  |
| 用途 | 1）将教学科研实验的动物细胞、生物工程发酵液、纳米成份进行离心收集； 2）通过高速离心，提取和纯化核酸（DNA/mRNA，质粒DNA）、蛋白等生物活性物，用于后续实验分析和应用； |  |  |  |
| 商品 归属 | 所有权 |  |  |  |
|  | 使用地点： |  |  |  |
| 资金来源： |  |  |  | 是否进行融资租赁、贷款抵押：否 |
| 在科教用品政策中的出处： |  |  |  |  |

减免税进口仪器、设备说明

单位签章：